## Data (hidden)
Områder | [6 empty] | Add. Investering
Områder | Hovedledning (Dim) | Længde (m) | Pris (kr./m) | Varmetab (W/m) | Varmebehov (MWh/m²) |  | [kr.] | 6000000
Etape 1 | DN60/DN80 | 350 | 2100 | 9 | 0.13923 | 735000 | #REF! | #REF! | * Boligforening, Fredensgade | #REF!
Etape 2 | DN60/DN80 | 1890 | 2200 | 9 | 0.13923 | 4158000 | #REF! | #REF! | * Lunge + Lungehøj + Søndergade 1 | #REF!
Etape 3 | DN60/DN80 | 2200 | 2200 | 9 | 0.13923 | 4840000 | #REF! | #REF! | * Søndergade 2 | #REF!
Samlet | - | 4440 | 2192.1171 | 9 |  |  | -
Etape 1 | [6 empty] | 0 | El
Forbrugergrupper (alm. forbrugere) | Antal | Gns. areal | Gns. stik | Varmebehov | Samlet varmebehov (potentiale)
| [stk.] | [m²] | [m] | [MWh/år] | [MWh/år]
Byggemodning | [8 empty] | Etape 1
- Nye parcelhuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Boliger | Antal [stk.] | Gns. areal [m²] | Gns. stik [m] | Varmebehov [MWh/år] | Samlet potentiale [MWh/år
- Nye rækkehuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - Naturgas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Naturgas | [8 empty] | - Olie | 0 | 0 | - | - | 0
- Naturgas (parcel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - Fast brændsel | 0 | 0 | - | - | 0
- Naturgas (række) | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! |  |  |  | - El | 0 | 0 | - | - | 0
Olie | [8 empty] | Samlet | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
- Olie (parcel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Olie (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Resultat for område
Fast brændsel | [8 empty] | Investering (ved 100% tilslutning) |  |  |  | #REF! | mio. kr.
- Fast Brændsel (parcel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Minimumstilslutning |  |  |  | #REF! | %
- Fast brændsel (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Øget varmesalg, gennemsnit over 20 år |  |  |  | #REF! | %
El | [8 empty] | Gennemsnitlig besparelse over 20 år |  |  |  | #REF! | kr./forbruger
- Elvarme (parcel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Elvarme (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmepumper
- Varmepumper (parcel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Varmepumper (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samlet (alm. forbrugere) | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
Etape 2
Forbrugergrupper (alm. forbrugere) | Antal | Gns. areal | Gns. stik | Varmebehov | Samlet varmebehov (potentiale)
| [stk.] | [m²] | [m] | [MWh/år] | [MWh/år]
Byggemodning
- Nye parcelhuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Etape 2
- Nye rækkehuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Boliger | Antal [stk.] | Gns. areal [m²] | Gns. stik [m] | Varmebehov [MWh/år] | Samlet potentiale [MWh/år
Naturgas | [8 empty] | - Naturgas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Naturgas (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | - Olie | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Naturgas (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - Fast brændsel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Olie | [8 empty] | - El | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Olie (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | Samlet | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
- Olie (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF!
Fast brændsel | [8 empty] | Resultat for område
- Fast Brændsel (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | Investering (ved 100% tilslutning) |  |  |  | #REF! | mio. kr.
- Fast brændsel (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Minimumstilslutning |  |  |  | #REF! | %
El | [8 empty] | Øget varmesalg, gennemsnit over 20 år |  |  |  | #REF! | %
- Elvarme (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | Gennemsnitlig besparelse over 20 år |  |  |  | #REF! | kr./forbruger
- Elvarme (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmepumper
- Varmepumper (parcel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Varmepumper (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samlet (alm. forbrugere) | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
Etape 3
Forbrugergrupper (alm. forbrugere) | Antal | Gns. areal | Gns. stik | Varmebehov | Samlet varmebehov (potentiale)
| [stk.] | [m²] | [m] | [MWh/år] | [MWh/år]
Byggemodning
- Nye parcelhuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Etape 3
- Nye rækkehuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Boliger | Antal [stk.] | Gns. areal [m²] | Gns. stik [m] | Varmebehov [MWh/år] | Samlet potentiale [MWh/år
Naturgas | [8 empty] | - Naturgas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Naturgas (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | - Olie | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Naturgas (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - Fast brændsel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Olie | [8 empty] | - El | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- Olie (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | Samlet | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
- Olie (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fast brændsel | [8 empty] | Resultat for område
- Fast Brændsel (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | Investering (ved 100% tilslutning) |  |  |  | #REF! | mio. kr.
- Fast brændsel (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Minimumstilslutning |  |  |  | #REF! | %
El | [8 empty] | Øget varmesalg, gennemsnit over 20 år |  |  |  | #REF! | %
- Elvarme (parcel) | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! |  |  |  | Gennemsnitlig besparelse over 20 år |  |  |  | #REF! | kr./forbruger
- Elvarme (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmepumper
- Varmepumper (parcel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Fast brÃ¦ndsel (kul, koks, brÃ¦nde mm.)
- Varmepumper (række) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Naturgas
Samlet (alm. forbrugere) | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | Elektricitet
Naturgas
Store forbrugere | [15 empty] | Flydende brÃ¦ndsel (olie, petroleum, flaskegas)
- Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | IF(E2="Naturgas";"NG";IF(E2="Flydende brÃ¦ndsel (olie, petroleum, flaskegas)";"OLIE";IF(E2="Elektricitet";"EL";IF(E2="Fast brÃ¦ndsel (kul, koks, brÃ¦nde mm.)";"BIO";""))))
Samlet (store forbrugere) | 0 | - | 0 |  | 0
Samlet resultat for områder
[9 empty] | Investering (ved 100% tilslutning) |  |  |  | #REF! | mio. kr.
[9 empty] | Øget varmesalg, gennemsnit over 20 år |  |  |  | #REF! | %
[9 empty] | Gennemsnitlig besparelse over 20 år |  |  |  | #REF! | kr./forbruger
Forudsætninger:

## Prisberegning
Navn
| Adresse | [5 empty] | Testvej 1
| Opvarmet areal (m² - BBR) | [5 empty] | 130
| Nuværende opvarmning (vælg fra liste) | [5 empty] | Olie
| Årligt forbrug | [5 empty] | 1500 | liter fyringsolie
| Årligt graddagskorrigeret varmebehov | [5 empty] | 13.5 | MWh
Del 1 | Fast afgift
| 0 - 200 m² |  | 27 | kr./m² | 130 | m² | 3510 |  | 4387.5
| 200 m² -> |  | 22 | kr./m² | 0 | m² | 0 |  | 0
Del 2 | Målerleje |  | 500 | kr. |  |  | 500 |  | 625
Del 3 | Effektbidrag |  | 1500 | kr. |  |  | 1500 |  | 1875
Del 4 | Transmissionsbidrag |  | 2000 | kr |  |  | 2000 |  | 2500
Del 5 | Forbrugsbidrag |  | 540 | kr./MWh |  |  | 7290 |  | 9112.5
[7 empty] | ekskl. moms. |  | Inkl. moms
| Del 1 + Del 2 + Del 3 + Del 4 + Del 5 |  |  |  | Samlet varmepris |  | 14800 |  | 18500
| *Overslagsberegningen er udført på baggrund af det gældende tarifblad for Gedsted Fjernvarme 2023 | [7 empty] | udfyldes
[9 empty] | opslag/vælg fra liste | Naturgaspris pr. 26/4-2022
[9 empty] | resultat |  | Elpris pr. 26/4-2022
Tilslutning til fjernvarme
[7 empty] | ekskl. moms. |  | inkl. moms
Del 1 | Samlet tilslutningsbidrag
| Kampagnepris | [5 empty] | 35000 |  | 43750
[7 empty] | ekskl. moms. |  | inkl. moms
| Del 1 |  |  |  | Samlet tilslutningspris |  | 35000 |  | 43750
Ændringer på graferne skyldes forudsætningerne for geninvestering i anlæggene i fanen 'Prisberegner'
Eller prisfremskrivningen i fanen 'Tabel resultat', såfremt prisfremskrivning er aktiveret her:
|  | Anvend prisfremskrivning på fjernvarme fra fanen 'Tabel resultat': |  |  |  |  | Nej
|  | Anvend prisfremskrivning på elektricitet fra fanen 'Tabel resultat': |  |  |  |  | Nej
Hvis 'Nej' er valgt eller ingen prisfremskrivning er indtastet under fanen 'Tabel resultat', anvendes de enkeltpriser på energi, som er angivet i fanen 'Prisberegner'.
Varmeprisberegner
Januar 2023
GEDSTED VARMEVÆRK

## Opslag mv. (hidden)
INDUSTRI | 219 | Anden bygning til landbrug mv. | varmeberegning
| 220 | Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.) |  | virkningsgrad
| 221 | Bygning til industri med integreret produktionsapparat | Træpiller | 90% | 0
| 222 | Bygning til industri uden integreret produktionsapparat | Olie | 90% | 13.5
| 223 | Værksted | Naturgas | 100% | 0
| 229 | Anden bygning til produktion | Elvarme | 100% | 0
| 230 | El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. | Varmepumpe | 300% | 0
| 231 | Bygning til energiproduktion | Fjernvarme | 100% | 0
| 232 | Bygning til forsyning- og energidistribution |  |  | 13.5 | MWh
| 233 | Bygning til vandforsyning
| 234 | Bygning til håndtering af affald og spildevand
| 239 | Anden bygning til energiproduktion og -distribution | 16-32mm
| 290 | Anden bygning til landbrug, industri etc. | 33-48mm
| 310 | Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). | 60-76mm
| 311 | Bygning til jernbane- og busdrift | 88-114mm
| 312 | Bygning til luftfart
| 313 | Bygning til parkering- og transportanlæg
| 314 | Bygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger
| 315 | Havneanlæg
| 319 | Andet transportanlæg
| 320 | Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
| 321 | Bygning til kontor
| 322 | Bygning til detailhandel
| 323 | Bygning til lager
| 324 | Butikscenter
| 325 | Tankstation
| 329 | Anden bygning til kontor, handel og lager